## 申請CL
製品認証審査申請チェックリスト
申請書類に不備がないことを本チェックリストにて確認し、ご提出ください。
申請者 |  |  | ＭＳＡ記入欄 | 新規 / 移転 / 定期
工場名 |  |  | 書類確認者
ﾁｪｯｸ日 |  | 年 月 日 | 書類確認日
チェック内容 |  |  |  | チェック | MSAチェック項目
共通 | 日本産業規格表示認証申請書への記載事項
１．申請者の住所、会社名、代表者の役職/氏名、押印又は署名
２．製品の名称、日本産業規格の番号/名称、等級/種類
３．認証の区分
４．認証番号、認証工場名、所在地、電話番号、FAX番号
５．適用する品質管理体制（JISQ1001）の基準の種類
１)審査の基準(A) 分野別認証指針（JISQ1011、JISQ1012）
| ２)審査の基準(B) JISQ9001の登録証及び報告書のコピー |  |  |  |  | 報告書or登録書コピー
６．品質管理責任者の氏名、役職、メールアドレス
７．製品試験所名（レディーミクストコンクリートのみ）
共通 | １．MSAが定める要求事項に関する事項
| 1)JISマーク認証の確認書 |  |  |  |  | 印又は署名を確認
2)製造に係る技術者名簿
２．認証を受けようとする製品に係る工場に関する事項
1) 工場の沿革
| 2) 工場の配置図［最寄り駅からの地図、工場の配置図］ |  |  |  |  | 地図の確認、敷地面積
3) 工場の従業員数
4) 工場の組織図
5) 製造実績６ｶ月間の月別生産量
6) 社内規格一覧表
7) 工程の概要図
8) 製品の管理
9) 原材料の管理
10) 製造工程の管理
11) 設備の管理(製造設備)
12) 設備の管理(検査設備)
13) 外注管理
| 14) 苦情処理 |  |  |  |  | 有の場合は終結していること
３．製品、その包装等に付す表示の態様
４．品質管理責任者に関する事項[添付資料]
| 1)品質管理責任者の実務経験等QCM(正)(副) |  |  |  |  | 講習会
| ・品質管理責任者の資格要件を満足していること証明する資料 |  |  |  |  | コピー： 有 無
| （品質管理責任者セミナー修了証などのコピー） |  |  |  |  | QC登録 名
５．製品検査記録
| 1)レディーミクストコンクリート(直近6か月／30個データ) |  |  |  |  | 判定までに6か月
| ①強度試験(呼び強度別)、②スランプ、③空気量、 |  |  |  |  | 管理図・ヒストグラムの記載
④塩化物含有量試験結果、⑤コンクリートの容積検査
| 2)プレキャストコンクリート製品(直近6か月分) |  |  |  |  | 判定までに6か月
| ① 外観、②形状・寸法、③性能、④その他(工程検査時のデータ) ⑤ 強度試験、⑥塩化物含有量試験結果 |  |  |  |  | 管理図・ヒストグラムの記載
○その他
1)社内規格一式 ※審査の基準(B)の場合、品質マニュアルも添付
初回・移転 | ○MSAが定める要求事項に適合していることを説明する添付資料
1)【初回】財務内容(前年度)に関する書類の写し
2)【初回】現在事項全部証明書の写し
3)【移転】製品認証取得「認証書」のコピー
事業 承継 | ○特記事項(事業承継と事業形態：申請6か月以内に承継を行っている場合) |  |  |  |  | 特記事項（有 or 無 ）
・事業承継チェックリスト参照

## 0 申請書
日本産業規格表示認証申請書
[6 empty] | 提出日： | ●●年●月●日
株式会社 マネジメントシステム評価センター
代表取締役社長 鈴木 浩二 殿
〒
【申請者】 住所：
会社名：
|  | 代表者の役職・氏名： | [6 empty] | 押印又は署名
産業標準化法第30条１項の規定に基づき、下記のとおり認証審査（ ） を受けたいので、別紙書類を添えて申請します。
a）製品の名称
1 | 認証を受けようとする(受けている)製品 | b）日本産業規格の番号及び名称並びに等級又は種類 | 番号
名称
等級または種類
2 | 認証の区分
|  | a）認証番号 |  | MA
3 | 認証を受けようとする（受けている）製品を製造する工場又は事業場 | b）認証契約締結日 |  | 年 月 日 |  |  |  | (初回は記入不要)
|  | c）名称 |  | ふりがな：
|  | d）所在地 |  | ふりがな：
e）電話番号
f）FAX番号
4 | 認証を受けようとする（受けている）製品を製造する工場又は事業場の品質管理体制
|  | 氏 名 |  | ふりがな：
5 | 品質管理責任者の役職、氏名及び連絡先
役 職
E-mail
6 | 希望する製品試験所名 ※レディーミクストコンクリートのみ
【MSA記入欄】
日本産業規格表示認証申請書を上段の期日で受理 いたしました。 なお、次回審査の申請期限は下段の期日になります。 （上記申請受理日の満3年後）
[5 empty] | MSA申請受理日 |  | 年 月 日
[5 empty] | 次回申請期限 |  | 年 月 日
初回
臨時
定期
(Ａ)省令第2条第１項
(Ｂ)省令第２条第２項（JIS Q 9001による品質管理体制）

## 2 認証の範囲(プレ)
認証の範囲（プレキャストコンクリート製品）
認証の区分 | 製品の種類 | 製品（推奨仕様） | 種類
JIS A 5372 Ⅰ類 | 暗きょ類 | 鉄筋コンクリートボックスカルバート | １種、２種

## 3 添付資料一覧
添付資料一覧
1． | MSAが定める要求事項に関する事項
| 1) | JISマーク認証の確認書
| 2) | 製造に係る技術者名簿
２． | 認証を受けようとする製品に係る工場に関する事項
| 1) | 工場の沿革
| 2) | 工場の配置図
| 3) | 工場の従業員数
| 4) | 工場の組織図(品質管理責任者の位置付けを明確にする)
| 5) | 製造実績6ヵ月間の月別生産量
| 6) | 社内規格一覧表
| 7) | 工程の概要図
| 8) | 製品の管理
| 9) | 原材料の管理
| 10) | 製造工程の管理
| 11) | 設備の管理(製造設備)
| 12) | 設備の管理(検査設備)
| 13) | 外注管理
| 14) | 苦情処理
３． | 製品、その包装等に付す表示の態様
４． | 品質管理責任者に関する事項
| 1) | 品質管理責任者の実務経験等QCM(正)(副)
・品質管理責任者の資格要件を満足していることを証明する資料
(品質管理責任者セミナー修了証などのコピー)
５． | 製品検査記録

## 4 マーク確認書
１． | MSAが定める要求事項に関する事項
| １） | JISマーク認証の確認書
株式会社マネジメントシステム評価センター
代表取締役社長 鈴 木 浩 二 殿
JISマーク 認証申請にあたり、次の事項について表明いたします。
１． | 産業標準化法及び関連規格類を遵守して、生産活動及び品質管理活動を行います。
２． | 申請時点で生産活動や品質管理活動に支障となる恐れがある法令違反（労働安全衛生関連法、都市計画法、建築基準法、河川法等）の事実はありません。
３． | 本申請の1年前までに、他の登録認証機関で「登録の取消し」又は「不認証」となった事実はありません。（1年前以降に移転登録をされた組織）
４． | 株式会社マネジメントシステム評価センターとの「JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書［認証契約書］、製品認証業務及びJISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書」を遵守いたします。
５． | 法令違反が判明した場合は、ただちに違反状態を解消します。また、株式会社マネジメントシステム評価センターの要求事項に従い、是正処置を行います。
以上、事実に相違ありません。
年 月 日
|  | 申請者の会社名及び工場名 | ：
|  | 申請者の法人番号 | ：
|  | 申請者の代表名及び役職 | ： |  | (押印又は署名)

## 5 技術者名簿
２）製造に係る技術者名簿
工 場 名 ：
品質管理責任者(正)：
品質管理責任者(副)：
品質管理責任者(副)：
|  | 作成： | 年 月 日
氏名 | 部署（役職） | 品質に係る資格等 | 摘 要
港 太郎 | 工場長 | コンクリート主任技士
芝浦 次郎 | 試験課長 | コンクリート技士
○○ ○○ | 製造課長
○○ ○○ | 試験係(試験要員)
○○ ○○ | 製造係
○○ ○○ | 製造係
○○ ○○ | 輸送係
○○ ○○ | ○○○○
○○ ○○ | ○○○○
○○ ○○ | ○○○○

## 6 沿革
２． | 認証を受けようとする製品に係る工場に関する事項
| １） | 工場の沿革
|  | 1973-12-01 | 生コン設立(資本金： )
|  | 1975-11-01 | 工場を設立
|  | 1976-04-01 | 生コンの製造開始
|  | 1997年8月以前 |  | 日本工業規格表示許可を取得
[5 empty] | 許可年月日： | 1997-06-01
許可番号：
指定品目：
|  | 1997年9月以降 |  | 日本工業規格表示認定を取得
[5 empty] | 認定年月日： | 1997-10-01
認定番号：
指定品目：
|  | 2005年10月以降 |  | 日本工業規格表示認証を取得
[5 empty] | 認証年月日： | 2005-12-01
認証番号：
認証の区分：
|  | 2019年5月以降 |  | 日本産業規格表示認証を取得
[5 empty] | 認証年月日： | 2019-06-01
認証番号：
認証の区分：
|  | 2022-06-01 |  | 第●回定期認証維持審査
|  | 2022-08-01 |  | 臨時認証維持審査
JISマーク制度のこれまでの変遷
・JISマーク表示の開始時期により、名称が異なりますので注意してください。
・初回認証、移転時期をご記入ください。
・認証の区分が変更された場合、その時期をご記入ください。
・MSAでの認証維持審査の履歴をご記入ください。

## 7 配置図
2） | 工場の配置図
(a) | 最寄駅
| 最寄駅 | ＪＲ中央線 xxxx線
| 利用交通機関 | 京王バス | タクシー
| 所要時間（距離） | xx分 | xx分
(b) | 工場配置図

## 8 従業員数
３）工場の従業員数
（人）
区 分 | 役員 | 試験係 | 製造係 | 出荷係 | 輸送係 | 計
従業員数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17
４）工場の組織図
・工場の従業員数の区分名と人数を合わせてご記入下さい。
組織図記載上の注意点
・社内規格“組織規定”、又は、“職務分掌規定”と“組織図”の整合を確認のうえ、記載下さい。
・社内規格委員会は、組織全体の会議体であるため、社長（経営者）も出席する形体であること。
・責任・権限において、社内規格に記載されている、社長→工場長→品質管理責任者→○○、を確認し、組織図との整合を確認すること。
・社内規格委員会に出席するメンバーを確認すること。

## 9 月別生産量 プレ
５）製造実績６カ月間の月別生産量
① 積ブロック | [14 empty] | 数値：製造数量（本）、検査回数（回）
項目 |  | 2022.01 |  | 2022.02 |  | 2022.03 |  | 2022.04 |  | 2022.05 |  | 2022.06 |  | 合計
規格/製品 の種類 | 製品 | 製造 数量 | 検査 回数 | 製造 数量 | 検査 回数 | 製造 数量 | 検査 回数 | 製造 数量 | 検査 回数 | 製造 数量 | 検査 回数 | 製造 数量 | 検査 回数
附属書Ｄ ブロック式擁壁類 ＪＩＳＡ ５３７１ | 推奨仕様 Ｄ―１ 積ブロック | 1000 | 10 | 2000 | 20 | 3000 | 30 | 4000 | 40 | 5000 | 50 | 2000 | 20 | 17000 | 170
ＪＩＳ外品 |  | 2600 |  | 1500 |  | 1200 |  | 1300 |  | 411 |  | 300 |  | 7311
➁
生産のある月数でトータル６ヶ月（直近）分の生産実績が必要です
（定期認証維持審査の製品検査用の在庫製品があることを確認して下さい）
他の『規格、種類、呼び』があれば上表と同様の書式で記載のこと。

## 10 社内規格一覧表
６）社内規格一覧表
制定：1994年9月10日
改定： 2023年 2月21日
分類 | 規格番号 | 社内規格の名称 | 制定/改定年月日
総 則 | 1-1 | 総則 | 1994-09-10
| 1-2 | 品質方針管理規定 | 2013-02-20
| 1-3 | 社内規格作成規定 | 2010-10-10
| 1-4 | 組織規定 | 2010-10-10
| 1-5 | 社内規格委員会規定 | 2010-10-10
| 1-6 | 品質管理責任者規定 | 2010-10-10
| 1-7 | 社員教育規定 | 2010-10-10
| 1-8 | 不適合管理規定 | 2010-10-10
| 1-9 | 環境管理規定 | 2008-09-20
| 1-10 | 非常災害対策規定 | 2008-09-20
| 1-11 | 帳票規定 | 2008-09-20
| 1-12 | 文書・記録管理規定 | 2008-09-20
製品規格 | 2-1 | 製品規格 | 2008-09-20
配合規格 | 3-1 | 配合設計基準 | 2009-04-01
| 3-2 | 標準配合基準・変更基準・修正基準 | 2009-04-01
| 3-3 | アルカリシリカ反応抑制対策の方法 | 2009-04-01
原材料の管理 | 4-1 | 原材料品質規定 | 1994-09-10
| 4-2 | 原材料購買規定 | 2009-04-01
| 4-3 | 原材料受入検査規定 | 2009-04-01
| 4-4 | 原材料保管管理規定 | 2009-04-01
製造工程の管理 | 5-1 | 製造工程概要図 | 2009-04-01
| 5-2 | 製造作業標準 | 2009-04-01
| 5-3 | 工程検査規定 | 2009-04-01
| 5-4 | 製品検査規定 | 1994-09-10
| 5-5 | 出荷管理規定 | 2009-04-01
| 5-6 | 運搬管理規定 | 2009-04-01
品質の管理 | 6-1 | 品質管理規定 | 1994-09-10
| 6-2 | 製品試験作業標準 | 1994-09-10
設備の管理 | 5-1 | 設備管理規定 | 2009-04-01
| 5-2 | 製造設備管理規定 | 2023-02-21
| 5-3 | 検査設備管理規定 | 2023-02-21
外注管理 | 6-1 | 外注管理規定 | 2023-01-20
苦情処理 | 7-1 | 苦情処理規定 | 2023-01-20
制定、改訂日をご記入下さい。

## 11 工程の概要図
７）工程の概要図
ＪＩＳ記号でなくても可
凡例
C1 普通セメント（Aセメント㈱）
C2 高炉セメント（Aセメント㈱）
S1 砕砂（ABC産）
S2 海砂（BB産）
G1 砕石2005（HIK産）
G2 砕石2005（HIK産）
G3 砕石4020（HIK産）
AD1 AE減水剤（OPQR㈱）
AD2 高性能AE減水剤（OPQR㈱）
AD3 AE補助剤（OPQR㈱）
回収水：上澄水
原材料の種類を凡例に記入下さい

## 13 製品の管理 プレ
８）製品の管理 (プレキャストコンクリート製品)
対象規格：JIS A 53●●
製品の品質特性に関して、下表と異なる部分がある場合は、下記に異なる部分についてご記入ください。
No. | 製品の品質特性 | 製品規格 (社内規格) | 検査方法 | 品質の確保/現地調査 (この欄には記入 しないでください)
1 | 種類 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 53●●
2 | 品質 2.1 外観 2.2 性能 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 53●● | 限度見本などによって品質の判定が具体的に把握できるようにする。 Ⅱ類の場合は受渡当事者間の協議による。
| 2.2.1 JISA5371の場合 a)使用性 b)耐久性 c)施工性 d)透水性 e)保水性 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 5371 | 推奨仕様に示した詳細に基づき、適切な品質管理を行って製造された場合、曲げひび割れ耐力による。
| 2.2.2 JISA5372の場合 a)使用性 b)安全性 c)耐久性 d)施工性 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 5372 | 推奨仕様に示した詳細に基づき、適切な品質管理を行って製造された場合、曲げひび割れ耐力による。
| 2.2.3 JISA5373の場合 a)使用性 b)安全性 c)耐久性 d)施工性 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 5373 | 推奨仕様に示した詳細に基づき、適切な品質管理を行って製造された場合、曲げひび割れ耐力による。
3 | 形状、寸法及び寸法の許容差 3.1形状 3.2寸法及び寸法の許容差 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 53●● | 製品の検査は、最終検査又は工程検査(中間検査）のいずれで実施してもよい。
4 | 配筋、配筋及び配筋の許容差 4.1配筋 4.2配筋の許容差 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 53●● | 製品の検査は、最終検査又は工程検査(中間検査）のいずれで実施してもよい。
5 | 製品の呼び方 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 53●●
6 | 表示 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 53●●
7 | 報告 | JIS Q 1012 B.1 JIS A 53●●

## 15 原材料の管理 プレ
９）原材料の管理 (プレキャストコンクリート製品)
品質管理実施状況説明書：
対象規格：JIS A 53●●
(1) 原材料の製造会社名を下表の該当欄にご記入ください。
(2) 原材料の品質、受入検査方法、保管方法で下表と異なる部分がある場合は、 下記に異なる部分についてご記入ください。
No. | 原材料 名 | 原材料の 製造業者名 | 原材料の品質 | 受入検査方法 | 保管方法 | 現物の品質 (この欄には記入 しないでください)
1 | セメント |  | (共通事項) JISA5364の規定に基づく ・JIS R 5210 ・JIS R 5211 ・JIS R 5212 ・JIS R 5213 ・JIS R 5214 | JIS Q 1012 B.2 月1回以上､品質及びそのばらつきを確認。 | JIS Q 1012 B.2 ｾﾒﾝﾄ倉庫又はｾﾒﾝﾄｻｲﾛは十分な防湿対策をとる。
2 | 骨材 |  | ・JIS A 5002 ・JIS A 5005 ・JIS A 5011 - 1,2,3,4 ・JIS A 5308 附属書A ・JIS A 5021 ・JIS A 5022 附属書A ・JIS A 5023 附属書A ・JIS A5031 | JIS Q 1012 B.2.1 | JIS Q 1012 B.2 a)種類別、ｻｲｽﾞ別に仕切りを設けて異物の混入がないように管理する。 b)細骨材置場には、上屋を設けるか、常設の覆いを掛ける。
3 | 水 |  | 水質（油，酸，塩類，有機不純物，懸濁物など品質に悪影響を及ぼす物質の含有量の限度） | JIS Q 1012 B.2 1回以上/年、水質を確認する。ただし、上水道は除く。
4 | 混和材料 |  | ・JIS A 6201 ・JIS A 6202 ・JIS A 6204 ・JIS A 6205 ・JIS A 6206 ・JIS A 6207 その他の混和材料 | JIS Q 1012 B.2 1回以上/月又は入荷の都度、試験成績表で品質及び品質の均一性を確認。 | 変質、汚染などによって、コンクリートに悪影響を与えないように保管する。
5 | レディーミクストコンクリート |  | a)JIS A 5364 4.1、4.2.1に規定 b)打込みまでの時間(練り混ぜを開始してから1時間以内に打ち込む) | JIS Q 1012 B.2 配合の種類別に1回以上/日
6 | 鋼材(PC鋼材、鉄筋及び鋼管) |  | a) 次の規格に適合するもの。 1) JIS A 5525 2) JIS G 3101 3) JIS G 3109 4) JIS G 3112 5) JIS G 3117 6) JIS G 3137 7) JIS G 3444 8) JIS G 3506 9) JIS G 3521 10) JIS G 3532 に規定する普通鉄線又はコンクリート用鉄線 11) JIS G 3536 12) JIS G 3538 13) JIS G 3551 14) JIS G 5502 b) その他の鋼材 種類，品質，機械的性質 | 1)JISﾏｰｸ品を購入している場合は、入荷の都度、JISﾏｰｸを確認する。 2)JISﾏｰｸ品以外のものについては、1回以上/月又は入荷の都度,自工場での検査,鋼材製造工場の試験成績表または第三者試験機関の試験成績表によって品質を確認する | 種類、寸法別に倉庫内に保管し、直接地上に置かないような処置が講じられていること。
7 | 組立鉄筋の場合(含む半組立鉄筋) |  | 形状，寸法（線径，鉄筋の間隔など），鉄筋の本数，堅固さ及び6で規定する品質の使用材料 | 使用材料は，1回以上／月又は入荷の都度，製造工場の試験成績表で確認し，形状，寸法等は，入荷の都度仕様書（例えば，配筋設計図書又は配筋設計図書に基づく限度見本）によって組み立てられているかを検査する。
8 | その他の材料 a)内張り材 b) 接着剤 c)シール材 d)着色材料 e) 石材 f) スペーサ g) セグメント接合用部材 h) つり上げ具，接合具，足掛け金物等 i) 安全標識（反射板など) |  | 種類，品質，形状，寸法及び材料 耐久性 接着性 水密性,耐久性，水道用ゴムを使用する場合には，JIS K 6353に規定するもの又はこれと同等以上の品質のもの d)～i) 製品の品質に有害な影響を及ぼさない品質のもの。 | 1) JISマーク品を購入している場合には，入荷の都度，JISマークを確認する。 2) JISマーク品以外のものについては，種類及び形状は，入荷の都度確認する。品質，寸法及び材料は，1回以上/月又は入荷の都度,自工場での検査,製造工場の試験成績表または第三者試験機関の試験成績表によって確認する
製造業者名を記入してください。
記載は、代表製造業者名で結構です。
該当が無い場合は「該当無し」と記載下さい。

## 17 製造工程の管理 プレ
10）製造工程の管理 (プレキャストコンクリート製品)
対象規格：JIS A 53●●
品質管理状況に関して下表と異なる部分がある場合は、下記に異なる部分についてご記入ください。
No. | 工程名 | 管理項目及び品質特性 JIS Q 1012 表B.3 | 管理方法及び 検査方法 | 管理及び品質の状況 (この欄には記入 しないでください)
1 | 鉄筋の加工組立 JIS A 5372 JIS A 5373 | a) 鉄筋の組立 組み立てた鉄筋の形状及び寸法 1) 鉄筋の径，長さ，本数及び間隔 2) 折り曲げ形状，寸法及び堅固さ 3) 溶接条件又は結束方法 溶接の限度を具体的に（限度見本など）規定する。 4) スペーサ取付け位置（使用している場合） b)溶接金網及び鉄筋格子の製作 1) 寸法及び堅固さ 2) 溶接条件 3) スペーサ取付け位置（使用している場合 | JIS Q 1012 表B.2 組み立てた鉄筋の形状 溶接の限度を具体的に(限度見本など)規定する。 製作した金網及び鉄筋格子の形状及び寸法
2 | PC鋼材配置及び緊張 JIS A 5373 | 位置，本数及び緊張力 | 緊張力及び伸び量
3 | シース位置 JIS A 5373 | 配置位置及び固定方法
4 | 型枠組立 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 |  | コンクリート付着の有無 塗布状態
| a)型枠清掃 | 清掃方法
| b)剥離剤塗布 | 塗布方法
| c)組み立てた 鉄筋の配置 | c) 組み立てた鉄筋の配置又は鉄管の位置及び附属金物の位置
| d)型枠の組立 | 組立の精度
5 | コンクリート製造 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | JIS A 5364の 4.2.1規定 | 示方配合表 骨材の粒度及び表面水 スランプ
| a)示方配合 | 示方配合表、示方配合の変更条件及び時期
| b)現場配合 | 骨材の粒度及び表面水率（又は吸水率）
| c)材料計量 | 計量方法及び計量精度（動荷重）
| d)練混ぜ | 練混ぜ量，材料投入順序及び練混ぜ時間
6 | 打込み JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | 練置き許容時問
7 | 締固め JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 a)振動締固めの場合 b)加圧締固めの場合 c)振動・加圧締固めの場合 d)遠心力締固めの場合 e)ロール転圧締固めの場合 f)その他の締固めの場合 | 十分な締固めを得る作業方法 | 締固めは、各製品ごとに型枠内のコンクリートが確実に充填され、適切な外観を得ることのできる締固めの作業方法を定めておく。
8 | 脱型までの養生 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | 脱型までの養生は。脱型後に有害なひび割れ、剥離、変形などがなく、脱型後に所定の品質を害することのないような方法で行う。 | 養生方法及び養生期間
9 | 脱型 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | 脱型は、製品に有害な衝撃などを与えない方法でなければならない。また、URC製品(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管)の場合には、寸法は脱型直後に生じる管の下がりについて管理する。 | 脱型時期及び方法
10 | プレストレス導入 JIS A 5373 | ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入の方法及び時期 | ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入時の圧縮強度
11 | カバーコーティング JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | カバーコーティング方法 厚さ，強度
12 | 仕上げ JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | 仕上げ方法 外観，形状・寸法 | 全数・抜取り
13 | 表示 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | JISﾏｰｸの表示は、脱型後の検査の後に行ってもよいが、出荷までに不合格となった場合には、確実に消印する。 | 表示時期，場所，方法及び事項
14 | 脱型後の養生 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | ・脱型後の養生は、外力などの有害なひび割れ、変形などが生じないように、かつ、所定の品質が得られる方法で行う。 | 養生方法，養生期間
15 | 製品保管 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | 取扱い方法及び整理方法 | 製品を適切な方法で保管するための製品保管方法について具体的に規定する。また、製品保管場所は種類別及び良品・不良品別に整理する
16 | 出荷 JIS A 5371 JIS A 5372 JIS A 5373 | a)出荷は、所定の強度に達し、製品検査に合格した製品から行う。 b)保管中に発生した不良品は、出荷検査によって取り除かれるようにする。 c)出荷時の取扱いは、製品に害を与えない方法でなければならない。 | 取扱い方法及び出荷時期

## 19 設備の管理(製造設備)プレ
１１）設備の管理(製造設備) (プレキャストコンクリート製品)
対象規格：JIS A 53●●
(1)主要製造設備の台数等について記入してください。 (2)設備管理に関して下記と異なる場合は、異なる部分について以下にご記入ください。
No. | 主要製造設備 の名称 | 公称能力 （台数､メーカー､型式､容量､精度等） | 設備管理 | 管理の状況 (この欄には記入 しないでください)
点検･検査の箇所･項目･周期 (JIS Q 1012 表B.2)
1 | 製造設備 a) 型枠 b) 材料計量装置 c) ミキサ d) 鉄筋の加工組立設備 e) 緊張装置（JIS A 5373に適用し，橋げた用セグメントを除く。） f) 打込み設備 g)成形機 h)養生設備 i)製品運搬設備 j)製品置場 |  | 製造設備は，該当JISに規定された品質を確保するのに必要な性能をもったものとする。 a)型枠 型枠は，所定の形状及び寸法であり，振動及び圧縮に耐えるもの。 b)材料計量装置 セメント，骨材，水及び混和材料の計量装置は1バッチ分の材料を所定の精度で容易に計量できるもの

## 21 設備の管理(検査設備)プレ
１２）設備の管理(検査設備) (プレキャストコンクリート製品)
(1)主要試験・検査設備の台数等について記入してください。 (2)主要試験・検査設備に関して下記と異なる場合は、異なる部分について以下にご記入ください。
No. | 主要試験・検査設備の名称 | 公称能力 （台数､メーカー､型式、 容量､精度等） | 設備管理 | 管理の状況 (この欄には記入 しないでください)
点検･検査の箇所･項目･周期 (JIS Q 1012 B.4)
1 | 検査設備 |  | 検査設備は，該当JISに規定された品質を試験・検査できる設備とする。
| a)骨材試験用器具 |  | ｛骨材試験用器具｝ 骨材の粒度、絶乾密度、吸水率、単位容積質量及び表面水率の試験用器具は、コンクリートを購入している場合を除き、必ず保有する。
b)コンクリート試験用器具・機械
| 1) 供試体圧縮試験機 |  | JISB7721に適合する
2) 供試体成形器具
| 3) 供試体コア抜取装置 |  | 供試体コア抜取装置がある場合は、供試体成形機及び供試体成形器具はなくてもよい
4) 空気量測定器具（AEコン）
5) 塩化物イオン濃度試験器具
6) コンクリートのコンシステンシー測定器具）
| 7) 供試体養生設備 |  | 温度調節ができるもの。
8）塩化物イオン濃度試験器具
| c)製品の質量測定設備 |  | 製品の単位容積質量を測定する場合。
| d) 製品の性能試験設備 1) 曲げ試験設備 2) せん断試験設備 3) 圧縮試験設備 4) 内圧試験設備 5) 透水性試験設備 6) 保水性試験設備 7) 配筋測定設備 8) 寸法測定器 |  | 形式検査に関する試験は、外部に依頼してもよいが、最終検査及び受渡検査に係る試験設備は必ず保有する。 ｛配筋測定設備｝ 非破壊検査設備、破壊試料による測定設備又は打設前配筋による測定設備のいずれかの設備とする。
社内規格の代表例を記入して下さい。

## 22 外注管理
１３）外注管理
対象規格：JIS A 53●●
1. 品質管理項目： 主要材料
外注状況と外注管理について下表にご記入ください。（この表の各項目が含まれている場合は別の様式でも構いません）
No. | 外注状況 |  | 外注管理
| 工程･試験･検査 項目とおおよそ の外注比率 | 外注先 (名称と住所) | 管理項目、 品質特性 | 管理方法､ 検査方法 | 管理状況と評価 (この欄には記入しないでください)

## 23 苦情処理
１４）苦情処理
苦情処理について下表にご記入ください。（この表の各項目が含まれている場合は別の様式でも構いません）
No | 苦情の内容(苦情元を含む) | 処理状況 | 処理状況の評価 (この欄には記入しないでください)

## 24 製品、その包装等に付す表示の態様
３．製品、その包装等に付す表示の態様
次の事項について確認のうえ、記載下さい
□ 納入書にJISマーク表示する以外、使用していません。
□ 納入書以外にJISマーク表示を使用します。使用する場合、具体的に記述して下さい。
日本産業規格の番号、名称及び等級又は種類 | 表示を付す 製品の単位 | 表示場所 | 表示の方法 及び付記の方法 | 表示事項及び付記事項
JIS A 5308 レディーミクストコンクリート | １運搬車毎 | 表示場所 レディーミクストコンクリート納入書の左上部 | 印刷（外） | (1)JISマーク “JISマーク”
普通・舗装 コンクリート |  |  | 印刷（外） [又は、工場印字] | (2)認証番号 | ＭＡ○○○○○○○ （９桁）
|  |  | 工場印字 | (3)納入年月日 | 年 月 日
|  |  | 印刷（外） | (4)製造業者名 | 会社名を記載
|  |  | 工場印字 | (5)購入者名
|  |  | 工場印字 | (6)納入場所
|  |  | 工場印字 | (7)運搬車番号
(8)納入時刻
|  |  | 工場印字 | （発）
|  |  | 手記入 | （着）
|  |  | 工場印字 | (9)納入容積 | ○㎥
|  |  | 工場印字 | (10)累計 | ○㎥
|  |  | 工場印字 | (11)呼び方 | 例： 普通 18-8-20 N
|  |  | 工場印字 | (12)配合表
|  |  | 手記入 | (13)備考 | 配合の種別
|  |  | 手記入 | (14)荷受職員印
|  |  | 工場印字 | (15)出荷係印
JISマークの使用についての確認と周知事項のお願い
JISマークを納入書に表示する以外に、名刺・パンフレットに使用する場合は、MSA製品認証部に必ずご連絡くださるようお願いします。

## 25 品質管理責任者に関する事項
４．品質管理責任者に関する事項［QCM(正)］
(1) 氏名、生年月日、職名及び最終学歴
（ふりがな） | にほんばし たろう
氏 名 | 日本橋 太郎
生年月日 | １９５５年１０月１０日生
役 職 名 | 工場長
最終学歴 | ○○大学工学部 経営工学科
(2) 認証を受けようとする製品の製造に必要な技術に関する実務経験
企業名 |  |  | 所属部署 |  |  | 通算経験年数 15年
期間
ＢＢ生コン 株式会社 |  |  | 技術課 |  |  | 1999年４月～2003年12月
MSA生コンクリート株式会社 |  |  | ── |  |  | 2003年12月～現在
(3) 標準化及び品質管理に関する専門知識の修得状況及び実務経験 ① 専門知識の修得状況（次のイ.ロ.ハ.の該当する箇所に記入すること。） イ．講習会等の課程を修了
講習会等実施機関名 |  |  | 受講期間 |  |  | 講習会（コース）名
財団法人 日本規格協会 |  |  | 2000年７月～2000年９月 |  |  | 産業標準化品質管理推進責任者講習会（専修科コース）
ロ．大学、短期大学又は高等専門学校において履修
学 校 名 |  | 学 部 学 科 名 |  |  | 卒業年 |  | 履 修 科 目 名
ハ．その他の方法修得
② 標準化及び品質管理に関する実務経験
企 業 名 |  |  | 所 属 部 署 |  |  | 通算経験年数 １5年
期 間
ＢＢ生コン 株式会社 |  |  | 技術課 |  |  | 1999年４月～2003年12月
MSA生コンクリート株式会社 |  |  | ── |  |  | 2003年12月～現在
(4) JISQ17025 に関する専門知識の修得状況 外部講習会、又は、社内研修等における専門知識の修得状況
講習会等実施機関名 |  |  | 受講期間 | 講習会（コース）名
外部又は社内の研修の明記 |  |  | 2007-04-04 | 講習例： ①IQCフォローアップコース ②社内JISQ17025勉強会
４．品質管理責任者に関する事項［QCM(副)］
(1) 氏名、生年月日、職名及び最終学歴
（ふりがな） | しんばし じろう
氏 名 | 新橋 次郎
生年月日 | 1966年1月10日生
役 職 名 | 試験係
最終学歴 | ○○大学工学部 経営工学科
(2) 認証を受けようとする製品の製造に必要な技術に関する実務経験
企業名 |  |  | 所属部署 |  |  | 通算経験年数 15年
期間
ＢＢ生コン 株式会社 |  |  | 技術課 |  |  | 1999年４月～2003年12月
MSA生コンクリート株式会社 |  |  | ── |  |  | 2003年12月～現在
(3) 標準化及び品質管理に関する専門知識の修得状況及び実務経験 ① 専門知識の修得状況（次のイ.ロ.ハ.の該当する箇所に記入すること。） イ．講習会等の課程を修了
講習会等実施機関名 |  |  | 受講期間 |  |  | 講習会（コース）名
財団法人 日本規格協会 |  |  | 2000年７月～2000年９月 |  |  | 産業標準化品質管理推進責任者講習会（専修科コース）
ロ．大学、短期大学又は高等専門学校において履修
学 校 名 |  | 学 部 学 科 名 |  |  | 卒業年 |  | 履 修 科 目 名
ハ．その他の方法修得
② 標準化及び品質管理に関する実務経験
企 業 名 |  |  | 所 属 部 署 |  |  | 通算経験年数 １5年
期 間
ＢＢ生コン 株式会社 |  |  | 技術課 |  |  | 1999年４月～2003年12月
MSA生コンクリート株式会社 |  |  | ── |  |  | 2003年12月～現在
(4) JISQ17025 に関する専門知識の修得状況 外部講習会、又は、社内研修等における専門知識の修得状況
講習会等実施機関名 |  |  | 受講期間 | 講習会（コース）名
外部又は社内の研修の明記 |  |  | 2007-04-04 | 講習例： ①IQCフォローアップコース ②社内JISQ17025勉強会
品質管理責任者”の力量証明資料となる客観的証拠（日本規格協会の講習会など）のコピーを添付下さい
② 品質管理責任者の副を数名登録する際は、『３．認証を受けようとする製品に係る品質管理責任者に関する事項』を人数分の記入し、その修了証等のコピーを添付下さい

## 27 製品検査記録（プレ）
５．製品検査記録（プレキャストコンクリート製品）
| 検査項目 | 頁
| 外観検査 | ～
| 寸法・形状検査 | ～
| 性能（曲げ強度） | ～
| 製品同一養生の コンクリートの圧縮強度 | ～
| 塩化物含有量 | ～